## REFRIGERACION
CODIGO UT | CODIGO2 | DESCRIPCION | STOCK | USD LISTA SEPTIEMBRE | CAJA | Columna3 | Columna4
NUEVO INGRESO
| ELUR | TURBINA EVAPOPRADOR
REF-REP-0317 |  | Turbina Evaporadora AA 550MM X 90MM ELUR | SI | 9.08 | 20
REF-REP-0318 |  | Turbina Evaporadora AA 600MM X 90MM ELUR | SI | 9.75 | 20
REF-REP-0319 |  | Turbina Evaporadora AA 650MM X 90MM ELUR | SI | 9.99 | 20
REF-REP-0320 |  | Turbina Evaporadora AA 700MM X 90MM ELUR | SI | 10.09 | 20
REF-REP-0321 |  | Turbina Evaporadora AA 750MM X 90MM ELUR | SI | 10.56 | 20
REF-REP-0322 |  | Turbina Evaporadora AA 800MM X 90MM ELUR | SI | 10.9 | 20
REF-REP-0323 |  | Turbina Evaporadora AA 850MM X 90MM ELUR | SI | 11.17 | 20
REF-REP-0324 |  | Turbina Evaporadora AA 550MM X 95MM ELUR | SI | 9.79 | 20
REF-REP-0325 |  | Turbina Evaporadora AA 600MM X 95MM ELUR | SI | 9.96 | 20
REF-REP-0326 |  | Turbina Evaporadora AA 650MM X 95MM ELUR | SI | 10.36 | 20
REF-REP-0327 |  | Turbina Evaporadora AA 700MM X 95MM ELUR | SI | 10.63 | 20
REF-REP-0328 |  | Turbina Evaporadora AA 750MM X 95MM ELUR | SI | 11.07 | 20
REF-REP-0329 |  | Turbina Evaporadora AA 800MM X 95MM ELUR | SI | 11.17 | 20
REF-REP-0330 |  | Turbina Evaporadora AA 850MM X 95MM ELUR | SI | 11.44 | 20
| HUAYI FAMILIARES | MOTOCOMPRESORES R 134
REF-COM-0052 |  | Motocompresor HUAYI 1/2 HP C/Capacitor | SI | 73.74 | 72
REF-COM-0032 |  | Motocompresor HUAYI 1/3 HP | SI | 59.19 | 72
REF-COM-0051 |  | Motocompresor HUAYI 1/3 + HP | SI | 60.31 | 72
REF-COM-0014 |  | Motocompresor HUAYI 1/4 HP | SI | 50.15 | 72
REF-COM-0050 |  | Motocompresor HUAYI 1/4 + HP | SI | 57.48 | 72
REF-COM-0048 |  | Motocompresor HUAYI 1/5 HP | SI | 51.6 | 72
REF-COM-0029 |  | Motocompresor HUAYI 1/5+ HP | SI | 52.6 | 72
REF-COM-0011 |  | Motocompresor HUAYI 1/6 HP | SI | 45.82 | 125
REF-COM-0031 |  | Motocompresor HUAYI 1/8 HP | SI | 40.29 | 125
REF-COM-0034 |  | Motocompresor HUAYI 1/10 HP C/CAP HP | SI | 38.98 | 125
REF-COM-0021 |  | COMPRESOR 1/12 MOD ARG | NO | 37.44 | 125
| HUAYI FAMILIARES | MOTOCOMPRESORES 12 V
REF-COM-0201 | NEW! | COMPRESOR HUAYI - R134A - 1/4 HP - 12V | SI | 124.92
REF-COM-0183 |  | COMPRESOR HUAYI - R134A - 1/7 HP - 12V | SI | 118.42 | 125
REF-COM-0182 |  | COMPRESOR HUAYI - R134A - 1/10 HP - 12V | SI | 107.88 | 125
REF-COM-0196 |  | COMPRESOR HUAYI - R134A - 1/14 HP - 12V | SI | 102.62
| HUAYI FAMILIARES | MOTOCOMPRESORES R 600
REF-COM-0162 |  | 1/4 GAS R600 | NO | 55.79 | 72
REF-COM-0163 |  | 1/4 + GAS R600 | SI | 63.58 | 72
REF-COM-0164 |  | 1/3 GAS R600 | SI | 74.94 | 72
REF-COM-0181 |  | 1/5 GAS R600 | NO | 54.38 | 72
| HUAYI COMERCIALES | R404 -R22
REF-COM-0175 |  | MOTOCOM. HUAYI 1/2 HP - R22/404A MLT12RA-HMBP = NE9213/AE4460EFZ - 220-240V 50Hz | SI | 158.48
REF-COM-0168 |  | MOTOCOM. HUAYI 3/4 HP - R22/404A MX18TBA-HMBP = T6220E/TYA9455E - 220-240V 50Hz | SI | 272.97
REF-COM-0170 |  | MOTOCOM. HUAYI 1 HP - R22/404A MX21TGA-HMBP - 200-220/220-230V 50/60Hz | SI | 294.14
REF-COM-0171 |  | MOTOCOM. HUAYI 1 HP - R22/404A MX21TBA-HMBP - 220-240V 50Hz | SI | 278.41
REF-COM-0169 |  | MOTOCOM. HUAYI 1.5 HP - R22/404A MS34TB-HMBP - 220V-50Hz | SI | 412.21
REF-COM-0172 |  | MOTOCOM. HUAYI 1.5 HP- R22/404A MS34T3-HMBP - 380V-50HZ ( TRIFÄSICO) | SI | 434.69
REF-COM-0176 |  | MOTOCOM. HUAYI 1/3 HP - R22/404A ML90TB - HMBP =NE6210/AE4450EFZ - 220-240V 50Hz | SI | 145.73
REF-COM-0194 |  | COMPRESOR HUAYI - 1/2 HP - R404A- MTC MPT18LA -LBP -NEK2134GK 4511Z - 220V-240V-50HZ | SI | 229.11
REF-COM-0191 |  | MOTOCOM. HUAYI - 1/2+ HP - R404A-MPT14LA-LBP = NEK2168GK/TYA2431Z/CAJ2428Z | SI | 183.62
REF-COM-0178 |  | MOTOCOM. HUAYI 3/4 HP - R22/404A MPT16LA-LBP = NT2178GK/CAI2432Z - 220-240V 50Hz | SI | 204.29
REF-COM-0193 |  | COMPRESOR HUAYI - 3/4 HP - R404A-MTC MX21FBA- LBP NT2192GK-2440Z - 220V-240V-50H | SI | 292
REF-COM-0192 |  | COMPRESOR HUAYI - 1 HP - R404A- NEW UTC MS34FB-LBP VE06 -220V-240V-50HZ | SI | 422.08
REF-COM-0195 | NEW! | COMPRESOR HUAYI - 1 1/2 HP-R404A- NEW UTC MS34F3 VE03 V- LBP - NJ2212GS 400V/440V-50/60HZ ( TRIFÄSICO) | SI | 442.89
R134
REF-COM-0179 |  | MOTOCOM. HUAYI 1/2 HP - R134 GPY16RAA-HMBP = NEK6214Z/TYA4466Y/CAE4456Y - 220-240V 50Hz | SI | 176.99
REF-COM-0173 |  | MOTOCOM. HUAYI 3/4+ HP - R134A GX23TB-HMBP = NT6215Z/CAE4492Y - 220-240V 50Hz | SI | 287.68
REF-COM-0174 |  | MOTOCOM. HUAYI 1 HP - R134A GS26TB-HMBP C/LLAVE = NJ6220Z/TYA4489YKS/CAE4511Y - 220-240V 50Hz | SI | 417.39
REF-COM-0180 |  | MOTOCOM. HUAYI 1/3 HP - R134 GPY14RA-HMBP = AE4450YS/CAE4448Y - 220-240V 50Hz | SI | 158.32
REF-COM-0177 |  | MOTOCOM. HUAYI 1/3+ HP - R134 GP14FB-LBP - 220V-50HZ | SI | 104.74
ITALTEC COMERCIALES
REF-COM-0035 | QR3-44 (M/B) | 2HP 380V-3PH-50HZ / R22 THREAD CONNECTION | SI | 327.01
REF-COM-0036 | QR3-58 (M/B) | 3HP 380V-3PH-50HZ / R22 THREAD CONNECTION | SI | 349.22
REF-COM-0037 | QR3-74 (M/B) | 3.5HP 380V-3PH-50HZ/ R22 THREAD CONNECTION | SI | 371.42
REF-COM-0038 | QR3-90 (M/B) | 4HP 380V-3PH-50HZ / R22 THREAD CONNECTION | SI | 485.74
REF-COM-0039 | QR3-112 (M/B) | 5HP 380V-3PH-50HZ / R22 THREAD CONNECTION // CONEXIÓN TANDEM | SI | 487.55
REF-COM-0040 | QR3-124 (M/B) | 6HP 380V-3PH-50HZ / R22 THREAD CONNECTION// /CONEXIÓN TANDEM | SI | 512.39
REF-COM-0041 | QR3-134 (M/B) | 7HP 380V-3PH-50HZ / R22 THREAD CONNECTION // CONEXIÓN TANDEM | SI | 531.32
REF-COM-0042 | QR3.134 (M/B) | 7HP 380V-3PH-50HZ / R404 THREAD CONNECTION | SI | 628.2
REF-COM-0043 | QL52 (M) | 2 HP / 220V-1PH-50HZ / R404 SCREW CONNECTION | SI | 486.55
REF-COM-0044 | QL3-74 (M) | 3.5 HP / 380V-3PH-50HZ / R404 SCREW CONNECTION | SI | 583.5
REF-COM-0045 | QL3-112 (M) | 5 HP / 380V-3PH-50HZ / R404 SCREW CONNECTION | SI | 756.96
REF-COM-0046 | QL-3-134 (M) | 7 HP / 380V-3PH-50HZ / R404 SCREW CONNECTION | SI | 766.87
REF-COM-0068 | QR 41 | 1,8 HP /220 -240V / R22 | SI | 360.16
REF-COM-0069 | QR 44 | 2 HP 220- 240V / R22 / THREAD CONNECTION | SI | 377.84
EMBRACO COMERCIALES LIVIANOS
REF-COM-0071 | M-HBP NEU6214 E | COMPRESOR EMBRACO ASPERA 3/4 R22 media | SI | 179.76
REF-COM-0072 | M-HBP NJ 7240 F | COMPRESOR EMBRACO ASPERA 1 1/2 R22 media | SI | 368.25
REF-COM-0073 | M-HBP NJ 7240 P | COMPRESOR EMBRACO ASPERA 1 1/2 R22 (TRIFASICO) media | SI | 392.11
REF-COM-0074 | LBP-NEU 2140 GK | COMPRESOR EMBRACO ASPERA 1/2 R404A baja | SI | 147.99
REF-COM-0076 | LBP-NEU 2168 GK | COMPRESOR EMBRACO ASPERA 3/4 R404A baja | SI | 194.42
REF-COM-0077 | LBP-NEU 2178 GK | COMPRESOR EMBRACO ASPERA R404A baja | SI | 205.81
REF-COM-0078 | LBP-NJ 2192 GK | COMPRESOR EMBRACO ASPERA 1 1/4 R404A baja | SI | 371.52
REF-COM-0079 | MBP-NEU 6212 GK | COMPRESOR EMBRACO ASPERA 1/2 R404A baja | SI | 149.91
REF-COM-0080 | MBP-NEU 6215 GK | COMPRESOR EMBRACO ASPERA 3/4 R404A baja | SI | 183.89
REF-COM-0081 | HBP-NEU 6214 Z | COMPRESOR EMBRACO ASPERA 1/2 R134A media | SI | 175.98
REF-COM-0082 | HBP-NT 6215 Z | COMPRESOR EMBRACO ASPERA 3/4 R134A media | SI | 284.93
REF-COM-0083 | HBP-NJ 6220 Z | COMPRESOR EMBRACO ASPERA 1 R134 media | SI | 351.89
REF-COM-0084 | HBP-NJ 6226 Z | COMPRESOR EMBRACO ASPERA 1 1/4 R134A media | SI | 404.32
REF-COM-0085 | NEW! | COMPRESOR EMBRACO 3/4 R404A - LBP - NEU 2155GK | SI | 172.6
REF-COM-0096 | NEW! | COMPRESOR FMFT413U 1 EMBRACO | SI
| COMPRESORES ROTATIVOS R22 |  |  |  |  | X PALLET
REF-COM-0158 |  | COMPRESOR ROTATIVO GMCC 2250 Frig R22 | SI | 84.49 |  | 80
REF-COM-0159 |  | COMPRESOR ROTATIVO GMCC 3200 Frig R22 | SI | 90.91 |  | 80
REF-COM-0160 |  | COMPRESOR ROTATIVO GMCC 4900 Frig R22 | SI | 127.62 |  | 60
REF-COM-0161 |  | COMPRESOR ROTATIVO GMCC 6000 Frig R22 | SI | 159.37 |  | 48
REF-COM-0184 |  | COMPRESOR ROTATIVO GMCC 7200 FRIG. R22 | SI | 210 |  | 48
COMPRESORES ROTATIVOS R410
REF-COM-0137 |  | COMPRESOR ROTATIVO GMCC 2250 Frig R410 | SI | 100.84 |  | 80
REF-COM-0138 |  | COMPRESOR ROTATIVO GMCC 3000 Frig R410 | SI | 105.2 |  | 60
REF-COM-0139 |  | COMPRESOR ROTATIVO GMCC 4500 Frig R410 | SI | 151.34 |  | 60
REF-COM-0140 |  | COMPRESOR ROTATIVO GMCC 6000 Frig R410 | SI | 162.18 |  | 60
COMPRESORES ROTATIVOS INVERTER
REF-COM-0142 |  | COMPRESOR ROTATIVO GMCC INVERTER 3000 Frig R410 | SI | 92.54
REF-COM-0143 |  | COMPRESOR ROTATIVO GMCC INVERTER 4500 Frig R410 | SI | 103.12
REF-COM-0144 |  | COMPRESOR ROTATIVO GMCC INVERTER 6000 Frig R410 | SI | 168.99
COMPRESORES TIPO SCROLL
REF-COM-0053 |  | PANASONIC-SBR120H15A-3HP----8250mon-R22 | NO | 358.58
REF-COM-0054 |  | PANASONIC-CSB263H8A- 3HP----8250fr-R22 TRIFASICO | NO | 352.19
REF-COM-0055 |  | PANASONIC-CSBP120H15A-3.5HP-R410 MONOFASICO | SI | 424.56
REF-COM-0056 |  | PANASONIC-CSBP120H38B-3.5HP-R410--- TRIFASICO | NO | 439.36
REF-COM-0057 |  | PANASONIC-CSB373H8A- 5HP----12500fr-R22 | SI | 414.73
REF-COM-0058 |  | PANASONIC-CSBP170H38B- 5 HP-R410--- | SI | 447.95
REF-COM-0059 |  | PANASONIC-CSB453H8A- 6HP----15100fr-R22 | NO | 461.91
REF-COM-0060 |  | PANASONIC-CSBP205H38B- 6 HP-R410--- | NO | 523.22
REF-COM-0061 |  | PANASONIC-CSBP235H38A- 7 HP R410--- | SI | 577.1
REF-COM-0062 |  | PANASONIC-CSC603H8H-7.5HP----20900f-R22 | NO | 966.58
REF-COM-0063 |  | PANASONIC-CSCP270H38B- 8 HP-R410--- | SI | 1116.64
REF-COM-0064 |  | PANASONIC-CSC753H8H-10HP----26150fr-R22 | SI | 1021.65
REF-COM-0065 |  | PANASONIC-CSCP315H38B- 10HP-R410 | NO | 1103.76
REF-COM-0066 |  | PANASONIC-CSC903H8H-12HP----31000fr-R22 | NO | 1101.79
REF-COM-0067 |  | PANASONIC-CSCP400H38B- 12HP-R410--- | SI | 1279.67
UNIDADES CONDENSADORAS ITALTEC
REF-COM-0120 |  | UNIDAD CONDENSADORA QR44H P/R22 2HP MONOFASICO | SI | 1109.36
REF-COM-0121 |  | UNIDAD CONDENSADORA QR3-74H P/R22 3HP TRIFASICO | SI | 1312.49
REF-COM-0122 |  | UNIDAD CONDENSADORA QR3-112H P/R22 5HP TRIFASICO | NO | 1568.83
REF-COM-0123 |  | UNIDAD CONDENSADORA QR3-124H P/R22 6HP TRIFASICO | SI | 1636.11
REF-COM-0124 |  | UNIDAD CONDENSADORA QR3-134H P/R22 7HP TRIFASICO | SI | 1674.08
REF-COM-0141 |  | UNIDAD CONDENSADORA QR44H P/R22 TRIFASICO | SI | 1180.36
UNIDADES CONDENSADORAS EMBRACO
REF-COM-0146 |  | UNIDAD CONDENSADORA EMBRACO 1/2 UNEK6210GK R404A MONOFASICO | SI | 338.88
REF-COM-0147 |  | UNIDAD CONDENSADORA EMBRACO 3/4 UNEU6215GK R404A MONOFASICO | SI | 380.01
REF-COM-0148 |  | UNIDAD CONDENSADORA EMBRACO 1' UNT6222GK R404A MONOFASICO | NO | 645.24
REF-COM-0149 |  | UNIDAD CONDENSADORA EMBRACO 1 1/2 UNT0150MG-AA10A R404A MONOFASICO | NO | 704.18
GAS REFRIGERANT
REF-LAT-0004 |  | Lata de 417 (UR22) x 800 grs | SI | 13.74 | 12
REF-GAS-0017 |  | Garrafa 417 (UR22) x 2.8 kg | SI | 42.72
REF-GAS-0018 |  | GARRAFA R32 9.5KG | SI | 141.43
REF-GAS-0014 |  | Garrafa R 417 (UR22) x 11,30 kg | NO | 121.76
REF-GAS-0002 |  | Garrafa R 22 x 13,6 kg | SI | 287.5
REF-LAT-0002 |  | Lata de R 134 x 800 grs | NO | 11.03 | 12
REF-GAS-0007 |  | Garrafa R 134 x 3,4 kg | SI | 42.91
REF-GAS-0003 |  | Garrafa R 134 x 13,6 kg | SI | 139.52
REF-GAS-0006 |  | Garrafa R 141 x 13,6 kg | NO | 332.77
REF-LAT-0006 |  | Lata R 410 x 800 grs | NO | 14.76 | 12
REF-GAS-0010 |  | Garrafa R 404 x 10,90 kg | SI | 109.88 |  | 50
REF-GAS-0015 |  | Garrafa R 410 x 2.80 kg | NO | 42.27
REF-GAS-0013 |  | Garrafa R 410 x 11.30 kg | NO | 128.71 | 50
REF-LAT-0007 |  | LATA R404 x 700G | SI | 10.37
REF-GAS-0019 |  | GARRAFA R404 x 2.7KG | SI | 32.89 |  | 100
MAPP / ACCESORIOS
REF-LAT-0005 |  | MAPP GAS x 453.60 grs | SI | 7.16 | 12
REF-REP-0232 |  | VARILLA PARA SOLDAR 1.3x3.2x500MM, 0% PLATA x 10 KG | SI | 294.29
REF-REP-0273 |  | VARILLA PARA SOLDAR 1.3x3.2x500MM,5% PLATA x 1KG | SI | 129.05
REF-REP-0267 | HT-3SW | SOPLETE AUTOMATICO / con Manguera Naranja 1.5 M. | SI | 42.69 | 20
REF-REP-0268 | HT-3W | SOPLETE MANUAL / con Manguera Naranja 1.5 M. | NO | 36.41 | 20
REF-REP-0481 |  | SOPLETE HT-1ST / Cabezal Giratorio 360° | NO | 23.31
REF-REP-0482 |  | SOPLETE ZR-1D1 | SI | 42.71
CAJAS DE PREINSTALACION
REF-REP-0293 | 47X10X5 | Caja empotrar URT 50V | SI | 4.79 | 20
REF-REP-0294 | 47X10X7 | Caja empotrar URT 70V | SI | 5.37 | 20
REF-REP-0295 | 47X10X5 | Caja empotrar URT 50H | SI | 5.1 | 20
REF-REP-0296 | 47X10X7 | Caja empotrar URT 70H | SI | 5.37 | 20
| MARCA TERMOMECANICA | CAÑO DE COBRE X 15 MTS
REF-CAN-0001 |  | Caño de Cobre de 1/4 x 0.8mm x 15MTS = 1.875 kg aprox | SI |  | 24
REF-CAN-0002 |  | Caño de Cobre de 1/2 x 0.8mm x 15MTS = 4.1328 kg aprox | SI |  | 11
REF-CAN-0003 |  | Caño de Cobre de 3/8 x 0.8mm x 15MTS = 2.945 kg aprox | NO |  | 14
REF-CAN-0004 |  | Caño de Cobre de 5/8 x 0.8mm x 15MTS = 5.226 kg aprox | SI |  | 9
REF-CAN-0010 |  | Caño de Cobre de 5/16 x 0.8mm x 15MTS = 2.4415 kg aprox | NO |  | 15
REF-CAN-0017 |  | Caño de Cobre de 3/4 x 0.8mm x 15MTS = 6.4238 kg aprox | NO |  | 7
| MARCA ELUMA | CAÑO DE COBRE X 60 MTS
REF-CAN-0011 |  | Caño de Cobre de 1/4 x 0.8mm x 60MTS = 7.60 kg aprox | NO |  | 6
REF-CAN-0012 |  | Caño de Cobre de 1/2 x 0.8mm x 60MTS = 16.21 kg aprox | NO |  | 3
REF-CAN-0013 |  | Caño de Cobre de 3/8 x 0.8mm x 60MTS = 12.13 kg aprox | NO |  | 3
REF-CAN-0014 |  | Caño de Cobre de 5/8 x 0.8mm x 60MTS = 20.77 kg aprox | NO |  | 2
| MARCA JINTIAN | CAÑO DE COBRE X 15 MTS
REF-CAN-0018 |  | CAÑO COBRE 1/4" 15MT = 1.8 kg | SI |  | 10
REF-CAN-0019 |  | CAÑO COBRE 1/2" 15MT = 3.88 kg | NO |  | 5
REF-CAN-0020 |  | CAÑO COBRE 3/8" 15MT = 2.86 kg | NO |  | 10
REF-CAN-0021 |  | CAÑO COBRE 5/8" 15MT = 4.89 kg | NO |  | 5
| MARCA JINTIAN | CAÑO DE COBRE RIGIDO X TIRA DE 5.8 MTS
REF-CAN-0022 |  | TIRA DE COBRE 3/8" PARED 1 MM 5.8MT | SI | 28.02
REF-CAN-0023 |  | TIRA DE COBRE 1/2" PARED 1 MM 5.8MT | SI | 38.86
REF-CAN-0024 |  | TIRA DE COBRE 5/8" PARED 1 MM 5.8MT | SI | 48.47
REF-CAN-0025 |  | TIRA DE COBRE 3/4" PARED 1 MM 5.8MT | NO | 59.1
REF-CAN-0026 |  | TIRA DE COBRE 7/8" PARED 1 MM 5.8M | NO | 68.92
REF-CAN-0027 |  | TIRA DE COBRE 1" PARED 1 MM 5.8MT | NO | 79.96
REF-CAN-0028 |  | TIRA DE COBRE 1 1/8" PARED 1 MM 5.8MT | NO | 91.21
| ACCESORIOS DE COBRE |  |  |  | BULTO
REF-COB-0001 |  | Acc. cobre 3/8 - CODO 90° | SI | 0.52 | 100
REF-COB-0002 |  | Acc. cobre 3/8 - CODO 45° | SI | 0.6 | 50
REF-COB-0003 |  | Acc.Cobre 3/8 - DOBLE EN U 180° | SI | 0.72 | 20
REF-COB-0004 |  | Acc.Cobre 3/8-Cupla | SI | 0.35 | 100
REF-COB-0005 |  | Acc. Cobre 3/8 - T | SI | 0.72 | 100
REF-COB-0006 |  | Acc.Cobre 3/8 trampa | SI | 3.25 | 40
REF-COB-0008 |  | Acc.Cobre 1/2 - CODO 90° | SI | 0.7 | 100
REF-COB-0009 |  | Acc.Cobre 1/2 - CODO 45° | SI | 0.7 | 50
REF-COB-0010 |  | Acc.Cobre 1/2 - DOBLE EN U 180° | SI | 1 | 40
REF-COB-0011 |  | AccCobre 1/2-Cupla | SI | 0.52 | 100
REF-COB-0012 |  | Acc.Cobre 1/2 - T | SI | 0.94 | 100
REF-COB-0013 |  | Acc.Cobre 1/2 trampa | SI | 3.17 | 25
REF-COB-0015 |  | Acc.Cobre 5/8 - CODO 90° | SI | 0.72 | 100
REF-COB-0016 |  | Acc.Cobre 5/8 - CODO 45° | SI | 0.83 | 100
REF-COB-0017 |  | Acc.Cobre 5/8 - DOBLE EN U 180° | SI | 1.7 | 50
REF-COB-0018 |  | Acc.Cobre 5/8 Cupla | NO | 0.48 | 100
REF-COB-0019 |  | Acc.Cobre 5/8 - T | SI | 1.31 | 100
REF-COB-0020 |  | Acc.Cobre 5/8 trampa | NO | 4.13 | 10
REF-COB-0022 |  | Acc.Cobre 3/4 - CODO A 90° | SI | 1.15 | 100
REF-COB-0023 |  | Acc.Cobre 3/4 - CODO A 45° | SI | 1.03 | 100
REF-COB-0024 |  | Acc.Cobre 3/4 - DOBLE EN U 180° | SI | 2.32 | 30
REF-COB-0025 |  | Acc.Cobre 3/4 Cupla | SI | 0.61 | 100
REF-COB-0026 |  | Acc.Cobre 3/4 - T | SI | 2.21 | 50
REF-COB-0027 |  | Acc.Cobre 3/4 trampa | SI | 6.14 | 10
REF-COB-0029 |  | Acc.Cobre 7/8 - CODO A 90° | SI | 1.37 | 50
REF-COB-0030 |  | Acc.Cobre 7/8 - CODO A 45° | SI | 1.42 | 50
REF-COB-0031 |  | Acc.Cobre 7/8 - DOBLE EN U 180° | SI | 3.79 | 30
REF-COB-0032 |  | Acc.Cobre 7/8 Cupla | SI | 1.07 | 100
REF-COB-0033 |  | Acc.Cobre 7/8 - T | SI | 2.71 | 30
REF-COB-0034 |  | Acc.Cobre 7/8 trampa | NO | 7.75 | 5
REF-COB-0035 |  | Acc.Cobre 7/8 tapa | NO | 0.77
REF-COB-0036 |  | Acc.Cobre 1 - CODO A 90° | SI | 2.42 | 40
REF-COB-0037 |  | Acc.Cobre 1 - CODO A 45° | SI | 1.93 | 10
REF-COB-0039 |  | Acc.Cobre 1 Cupla | NO | 1.53 | 50
REF-COB-0040 |  | Acc.Cobre 1 - T | SI | 3.07 | 25
REF-COB-0041 |  | Acc.Cobre 1 trampa | SI | 9.38 | 2
REF-COB-0043 |  | Acc.Cobre 1 1/8- CODO A 90° | SI | 3.31 | 25
REF-COB-0044 |  | Acc.Cobre 1 1/8- CODO A 45° | SI | 3.31 | 25
REF-COB-0045 |  | Acc.Cobre 1 1/8- DOBLE EN U 180° | NO | 6.1 | 10
REF-COB-0046 |  | Acc.Cobre 1 1/8Cupla | SI | 1.93 | 50
REF-COB-0047 |  | Acc.Cobre 1 1/8 T | SI | 5.56 | 15
REF-COB-0048 |  | Acc.Cobre 1 1/8 trampa | NO | 17.03 | 2
REF-COB-0049 |  | Acc.Cobre 1 1/8 tapa | NO | 1.11 | 10
REF-COB-0050 |  | Acc.Cobre 1 1/4- CODO A 90° | SI | 4.21 | 20
REF-COB-0051 |  | Acc.Cobre 1 1/4- CODO A 45° | NO | 4.54 | 25
REF-COB-0053 |  | Acc.Cobre 1 1/4Cupla | SI | 2.69 | 50
REF-COB-0054 |  | Acc.Cobre 1 1/4 T | SI | 7.85 | 10
REF-COB-0055 |  | Acc.Cobre 1 1/4 trampa | SI | 21.19 | 1
REF-COB-0057 |  | Acc.Cobre 1 3/8 - CODO A 90° | SI | 4.96 | 15
REF-COB-0058 |  | Acc.Cobre 1 3/8 - CODO A 45° | SI | 5.16 | 15
REF-COB-0059 |  | Acc.Cobre 1 3/8 - DOBLE EN U 180° | SI | 12.12 | 6
REF-COB-0060 |  | Acc.Cobre 1 3/8 Cupla | NO | 2.88 | 25
REF-COB-0061 |  | Acc.Cobre 1 3/8 - T | SI | 7.21 | 10
REF-COB-0062 |  | Acc.Cobre 1 3/8 - trampa | NO | 25.06 | 1
REF-COB-0063 |  | Acc.Cobre 1 3/8- tapa | NO | 2.07 | 10
REF-COB-0064 |  | Acc.Cobre 1 1/2 - CODO A 90° | SI | 6.4 | 10
REF-COB-0065 |  | Acc.Cobre 1 1/2 - CODO A 45° | NO | 7.23 | 20
REF-COB-0067 |  | Acc.Cobre 1 1/2 Cupla | SI | 3.92 | 20
REF-COB-0069 |  | Acc.Cobre 1 1/2 trampa | SI | 37.42 | 1
REF-COB-0071 |  | Acc.Cobre 1 5/8- CODO A 90° | SI | 7.04 | 10
REF-COB-0072 |  | Acc.Cobre 1 5/8- CODO A 45° | SI | 7.04 | 10
REF-COB-0074 |  | Acc.Cobre 1 5/8 Cupl | SI | 5.16 | 15
REF-COB-0075 |  | Acc.Cobre 1 5/8-T | SI | 10.46 | 7
REF-COB-0076 |  | Acc.Cobre 1 5/8 tram | SI | 36.7 | 1
REF-COB-0077 |  | Acc.Cobre 1 5/8 tapa | SI | 2.89 | 20
REF-COB-0078 |  | Acc.Cobre 2 1/8-90° | SI | 14.04 | 6
REF-COB-0079 |  | Acc.Cobre 2 1/8-45° | SI | 13.63 | 6
REF-COB-0080 |  | Acc.Cobre 2 1/8- 180 | SI | 33.56 | 2
REF-COB-0081 |  | Acc.Cobre 2 1/8Cupla | SI | 7.29 | 9
REF-COB-0082 |  | Acc.Cobre 2 1/8 T | NO | 26.25 | 4
REF-COB-0083 |  | Acc.Cobre 2 1/8 tram | NO | 59.2 | 1
REF-COB-0084 |  | Acc.Cobre 2 1/8 tapa | SI | 4.6 | 20
REF-COB-0085 |  | Acc.Cobre 1/4-90° | NO | 0.42 | 100
REF-COB-0088 |  | Acc.Cobre 1/4Cupla | SI | 0.31 | 100
REF-COB-0089 |  | Acc.Cobre 1/4 T | SI | 0.69 | 100
REF-COB-0092 |  | Acc.Cobre 2.5/8-90° | SI | 26.46 | 2
REF-COB-0095 |  | Acc.Cobre 2.5/8 Cupla | SI | 14.96 | 5
REF-COB-0096 |  | Acc.Cobre 2.5/8-T | NO | 29.53 | 2
REF-COB-0098 |  | Acc.Cobre 2.5/8 tapa | SI | 8.05 | 10
REF-COB-0099 |  | Reducc.Cob 5/8-1/2 | NO | 0.72 | 30
REF-COB-0100 |  | Reducc.Cob 3/4 a 5/8 | NO | 1.13 | 30
REF-COB-0101 |  | Reducc.Cob 7/8 a 5/8 | SI | 1.42 | 50
REF-COB-0102 |  | Reducc.Cob 7/8 a 3/4 | NO | 1.24 | 25
REF-COB-0103 |  | Reducc.Cob1.1/8-7/8 | SI | 1.66 | 50
REF-COB-0104 |  | Reducc.Cob 1.3/8-1.1 | SI | 3.28 | 25
REF-COB-0105 |  | Reducc.Cob 1.5/8-1.3 | SI | 4.3 | 20
REF-COB-0106 |  | Reducc.Cob 2.1/8-1.5 | SI | 7.46 | 12
REF-COB-0107 |  | Reducc.Cob 2.1/8-1.3 | SI | 7.9 | 10
REF-COB-0108 |  | Reducc.Cob 2.5/8-2.1 | SI | 13.35 | 6
REF-COB-0109 |  | Reducc.Cob 3.1/8-2.5 | SI | 20.76 | 4
AISLACION
REF-REP-0249 |  | AISLACION NEGRA 1/4*3/8*1.83M | NO | 0.6 | 180
REF-REP-0250 |  | AISLACION NEGRA 3/8*3/8*1.83M | SI | 0.75 | 140
REF-REP-0251 |  | AISLACION NEGRA 1/2*3/8*1.83M | SI | 0.87 | 120
REF-REP-0252 |  | AISLACION NEGRA 5/8*3/8*1.83M | NO | 1.07 | 90
REF-REP-0260 |  | AISLACION NEGRA 3/4*3/8*1.83M | SI | 1.17 | 80
REF-REP-0261 |  | AISLACION NEGRA 7/8*3/8*1.83M | SI | 1.41 | 65
REF-REP-0262 |  | AISLACION NEGRA 1"*3/8*1.83M | SI | 1.55 | 60
CINTAS
REF-REP-0012 |  | CON ADHESIVO 2"x30mx0.13mm (blanca) | NO | 2.28 | 100
REF-REP-0103 |  | CINTA DE ALUMINIO autoadhesiva | SI | 6.54 | 24
REF-REP-0011 | ST-5030 | SIN ADHESIVO 2"x30mx0.13mm (blanca) | SI | 0.94 | 100
TERMOSTATOS
REF-TER-0017 |  | F2000 bulbo largo | SI | 3.69 | 50
REF-TER-0018 |  | A2000 bulbo corto | SI | 3.69 | 50
REF-TER-0010 |  | RC-13646-2 | SI | 3.99 | 100
REF-TER-0003 |  | RC-23669-2 | SI | 3.99 | 100
REF-TER-0006 |  | RC-4070-2 | SI | 3.99 | 100
REF-TER-0007 |  | RC-94072-2 | SI | 3.99 | 100
REF-TER-0025 |  | RC-42600-2 | SI | 4.07 | 100
REF-TER-0031 |  | RC-56826-2 | SI | 4.26 | 100
REF-TER-0034 |  | RC-13622-2 | SI | 4.07 | 100
REF-TER-0035 |  | RC-23642-2 | SI | 4.07 | 100
REF-TER-0036 |  | KDF-25M4 | SI | 4.07 | 100
PLACAS/CONTROLES UNIVERSALES
REF-REP-0277 | NUEVO !! QD82U+ | Placa universal para aire acondicionado Inverter 220v DC/AC, controla compresores y ventiladores, incluye control. | NO | 151.92 | 10
REF-REP-0173 | QD-U05PG+ | Placa universal para aire acondicionado, 5 modos de operación timer,funcion sleep y sensores de temperatura. | SI | 17 | 40
REF-REP-0257 | QD-U05PGC+ | Placa universal para aire acondicionado,temporizador,modo Sleep,5 modos,doble sensor,descongelamiento automático y reinicio. | SI | 18.1 | 40
REF-REP-0237 | QD-U10A | Placa universal para aire acondicionado,tipo ducto o compacto, 3 velocidades, pantalla LED,sensores y accesorios,5 modos. | SI | 28.07 | 25
REF-REP-0413 | QD8010 | Placa universal para aire acondicionado inverter, incluye módulos interno y externo, compatible con múltiples marcas, fácil instalación. | SI | 119.37 | 10
REF-REP-0276 | QD-U08PGC+ | Placa universal para aire acondicionado hasta 24.000BTU,sensores,transformador y funciones Sleep,descongelamiento y reinicio automático. | SI | 19.26 | 32
REF-REP-0275 | QD-U08C | Placa universal para aire acondicionado,3 velocidades,función sleep,swing,control del ventilador externo. | SI | 18.08 | 32
REF-REP-0073 | QD-U03C+ | Placa universal para aire acondicionado,5 modos, 3 velocidades, temporizador, función sleep, sensores dobles,reinicio automático. | SI | 16.65 | 40
REF-REP-0024 | QD-U02C+ | Placa universal para aire acondicionado Split (220-240V) hasta 6000 frigorías, 2 velocidades,temporizador,diseño compacto. | SI | 14.53 | 40
REF-REP-0023 | KT 508 | Control universal con display LCD, mas de 1000 modelos y 508 códigos programables, programación y búsqueda automática. | SI | 7.04 | 100
REF-REP-0072 | KT 518 | Control universal con display LCD, 508 códigos programables y mas de 1000 modelos,alcance de 8 metros. | SI | 8.25 | 100
REF-REP-0471 | KT-1028E | Control universal con display LCD, compatible con más de 1000 marcas y modelos, rango de alcance extendido. | NO | 4.78
REF-REP-0472 | KT-9018E | Control universal con display LCD, compatible con más de 4000 modelos, alcance de distancia hasta 5 metros. | NO | 4.37
REF-REP-0469 | KT-E08 | Control universal con display LCD, con más de 6000 códigos y búsqueda automática de ellos. | SI | 4.8
REF-REP-0468 | KT-N808 | Control universal con display LCD, más de 1028 códigos compatibles, memoria de códigos, incluye soporte. | SI | 10.03 | 100
REF-REP-0054 | KT-1000 | Control universal con display LCD, alcance de 8 metros y más de 100 códigos compatibles. | SI | 4.42 | 100
TIMERS
REF-REP-0238 | DS-004 T | TIMERS 6 HS 21 MIN (acrilico) | SI | 5.17 | 10
REF-REP-0270 | DS-ALL | TIMER UNIV. Ajustable de descongelación de 6-24 horas | SI | 6.11 | 10
REF-REP-0041 | DS-004 | TIMERS 6 HS 21 MIN | SI | 5.07 | 10
REF-REP-0291 |  | TIMERS MECANICO 24 HS | NO | 5.79 | 10
BOMBAS DE VACIO
REF-REP-0394 |  | 2 ETAPAS 70 LITROS | SI | 121.49 | 2
REF-REP-0395 |  | 2 ETAPAS 128 LITROS | NO | 149.16 | 2
COMBISTATOS
REF-REP-0197 | STC-9200 | regula frío, ventilador y deshielo, alarmas configurables y protección por retardo, ideal para cámaras frigoríficas. | NO | 20.65 | 10
REF-REP-0198 | STC-8080H | regula refrigeración y deshielo entre -40°C y +50°C, con sensor NTC,alarmas configurables y protección por retardo de compresor. | SI | 18.05 | 10
REF-REP-0178 | ETC-200+ | mide y regula entre -50°C y +120°C, con funciones de refrigeración, deshielo, alarma, retardo de compresor y calibración, ideal para cámaras y vitrinas. | SI | 20.71 | 10
REF-REP-0269 | STC-1000 | mide y regula entre -50°C y +99°C, con funciones de frío y calor, sensor NTC, relé 10A y protección por retardo de compresor. | SI | 16.92 | 10
REF-REP-0200 | TPM-900+ | mide entre -40°C y +110°C, con pantalla LED, sensor NTC, precisión ±1°C, alimentación 220V y diseño compacto para panel. | SI | 8.99 | 10
REF-REP-0473 | ETC-100+ | mide entre -50°C y +120°C, con funciones de frío, calor y deshielo,alarma, retardo ajustable y sensor NTC integrado. | NO | 17.66
REF-REP-0474 | STC-1000HX-02-A | mide entre -50°C y +120°C, controla frío y calor con sensor NTC, pantalla LED, alarma por falla de sensor, retardo de compresor y alta precisión ±1°C. | SI | 24.16
REF-REP-0475 | STC-200+ | mide entre -40°C y +99°C, controla frío y calor, sensor NTC, alarma, retardo de compresor y configuración de límites de temperatura. | SI | 22.02
FILTROS
REF-REP-0009 | SOMC 10 | FILTRO 10 GRMS C/CHICOTE | SI | 1.27 | 500
REF-REP-0010 | SOMC 15 | FILTRO 15 GRMS C/CHICOTE | SI | 1.4 | 400
REF-REP-0046 | SOMC 20 | FILTRO 20 GRMS C/CHICOTE | SI | 2.14 | 250
REF-REP-0047 | SOMC 30 | FILTRO 30 GRMS C/CHICOTE | SI | 2.23 | 200
REF-REP-0008 | SOMA 10 | FILTRO 10 GRMS S/CHICOTE | SI | 0.87 | 700
REF-REP-0033 | SOMA 15 | FILTRO 15 GRMS S/CHICOTE | SI | 1.01 | 500
REF-REP-0048 | SOMA 20 | FILTRO 20 GRMS S/CHICOTE | SI | 1.34 | 400
REF-REP-0049 | SOMA 30 | FILTRO 30 GRMS S/CHICOTE | SI | 2.13 | 250
REF-REP-0204 | SEK-052 | FILTRO COMERCIAL | SI | 5.35 | 25
REF-REP-0147 | SEK-082 | FILTRO COMERCIAL Y AA. MOLECULAR 1/4" FLARE, LARGO 14CM | NO | 5.33 | 25
REF-REP-0151 | SEK-083 | FILTRO COMERCIAL Y AA. MOLECULAR 3/8" FLARE, LARGO 15CM | NO | 6.1 | 25
REF-REP-0148 | SEK-163 | FILTRO COMERCIAL Y AA. MOLECULAR 3/8" FLARE, LARGO 17.5CM | SI | 6.85 | 25
REF-REP-0149 | SEK-164 | FILTRO COMERCIAL Y AA. MOLECULAR 1/2" FLARE, LARGO 18CM | SI | 6.62 | 25
REF-REP-0152 | SEK-165 | FILTRO COMERCIAL Y AA. MOLECULAR 5/8" FLARE, LARGO 19CM | SI | 6.79 | 25
REF-REP-0205 | SEK-305 | FILTRO COMERCIAL Y AA. MOLECULAR 5/8 | SI | 10.58 | 10
REF-REP-0265 | SFK-163 | FILTRO COMERCIAL Y AA. MOLECULAR 3/8 | SI | 11.35 | 25
REF-REP-0266 | SFK-164 | FILTRO COMERCIAL Y AA. MOLECULAR 1/2 | SI | 12.69 | 25
REF-REP-0150 | SEK-304 | FILTRO COMERCIAL Y AA. MOLECULAR 1/2" FLARE, LARGO 25CM | SI | 10.7 | 10
CONJUNTO FORZADOR
REF-REP-0111 |  | MOTOR 4E-300-50-S - MONO 220V - ASPIRA | SI | 46.46
REF-REP-0112 |  | MOTOR 4E-350-50-S - MONO 220V - ASPIRA | SI | 63.04
REF-REP-0115 | NEW! | MOTOR 4D-350-50-S- TRIFA 380V - ASPIRA | SI | 63.05
REF-REP-0113 |  | MOTOR 4E-400-50-S - MONO 220V - ASPIRA | SI | 76.49
REF-REP-0114 |  | MOTOR 4E-450-50-S - MONO 220V - ASPIRA | SI | 86.57
REF-REP-0118 |  | MOTOR 4D-450-50-S - TRIFA 380V - ASPIRA | SI | 86.57
REF-REP-0119 |  | MOTOR 4E-500-50-S - MONO 220V - ASPIRA | SI | 102.1
REF-REP-0120 |  | MOTOR 4E-550-50-S - MONO 220V - ASPIRA | SI | 146.53
REF-REP-0116 | NEW! | MOTOR 4D-400-50 -S-TRIFA 380 V - ASPIRA | SI
REF-REP-0121 |  | MOTOR 4D-500-50-S - TRIFA 380V - ASPIRA | SI | 102.1
REF-REP-0122 |  | MOTOR 4D-550-50-S - TRIFA 380V - ASPIRA | SI | 146.53
REF-REP-0139 |  | MOTOR 4E-250-50-S - MONO 220V - ASPIRA | SI | 43.56
REF-REP-0184 |  | MOTOR 4E-600-50-S - MONO 220V - ASPIRA | SI | 170.85
REF-REP-0185 |  | MOTOR 4E-630-50-S - MONO 220V - ASPIRA | SI | 186.08
REF-REP-0186 |  | MOTOR 4D-600-50-S - TRIFA 380V - ASPIRA | SI | 170.85
REF-REP-0187 |  | MOTOR 4D-630-50-S - TRIFA 380V - ASPIRA | SI | 186.08
REF-REP-0188 |  | MOTOR 8D-700-50-S - TRIFA 380V - ASPIRA | SI | 270.25
REF-REP-0414 |  | MOTOR 4E-300-50-B - MONO 220V - SOPLA | SI | 46.46
REF-REP-0415 |  | MOTOR 4E-450-50-B - MONO 220V - SOPLA | SI | 86.57
REF-REP-0416 |  | MOTOR 4D-450-50-B - TRIFA 380V - SOPLA | SI | 86.57
REF-REP-0417 |  | MOTOR 4E-500-50-B - MONO 220V - SOPLA | SI | 102.1
REF-REP-0418 |  | MOTOR 4D-500-50-B - TRIFA 380V - SOPLA | SI | 102.1
REF-REP-0419 |  | MOTOR 4D-550-50-B - TRIFA 380V - SOPLA | SI | 146.53
REF-REP-0420 |  | MOTOR 4E-350-50-B - MONO 220V - SOPLA | SI | 63.04
REF-REP-0421 |  | MOTOR 4E-400-50-B - MONO 220V - SOPLA | SI | 76.49
FORZADORES
REF-REP-0004 | LT5-13 | MOTOR TIPO ELCO 5w | SI | 6.66 | 20
REF-REP-0040 | LT34-45 | MOTOR TIPO ELCO 34w | SI | 14.79 | 12
REF-REP-0182 | N16-25 | MOTOR TIPO ELCO 16w | SI | 12.17 | 12
REF-REP-0005 | LT10-20 | MOTOR TIPO ELCO 10w | SI | 8.75 | 20
REF-REP-0002 | 38AC | FORZADOR 12 X 12 | SI | 5.4 | 40
REF-REP-0086 | 180 MM | MOTOR DERECHO 180 MM | SI | 12.88 | 40
REF-REP-0263 | 240 MM | MOTOR DERECHO 240 MM | SI | 15.99 | 20
REF-REP-0264 | 360 MM | MOTOR DERECHO 360 MM | SI | 22.48 | 10
REF-REP-0053 |  | MOTOR REDONDO FORZADOR TIPO AL | SI | 14.89 | 20
| CAPACITORES |  |  |  | CANT. x CAJA | CANT. x PAQUETE
REF-CAP-0001 |  | CAPACITOR 2 MF x 450V CBB60 4PIN | SI | 0.8 | 200 | 10
REF-CAP-0002 |  | CAPACITOR 3 MF x 450V CBB60 4PIN | SI | 0.87 | 200 | 10
REF-CAP-0003 |  | CAPACITOR 4 MF x 450V CBB60 4PIN | SI | 0.93 | 200 | 10
REF-CAP-0004 |  | CAPACITOR 5 MF x 450V CBB60 4PIN | si | 0.97 | 200 | 10
REF-CAP-0005 |  | CAPACITOR 6 MF x 450V CBB60 4PIN | NO | 1 | 200 | 10
REF-CAP-0006 |  | CAPACITOR 7 MF x 450V CBB60 4PIN | SI | 1.06 | 200 | 10
REF-CAP-0007 |  | CAPACITOR 8 MF x 450V CBB60 4PIN | SI | 1.09 | 200 | 10
REF-CAP-0008 |  | CAPACITOR 9 MF x 450V CBB60 4PIN | SI | 1.2 | 200 | 10
REF-CAP-0009 |  | CAPACITOR 10 MF x 450V CBB60 4PIN | SI | 1.3 | 200 | 10
REF-CAP-0010 |  | CAPACITOR 12 MF x 450V CBB60 4PIN | SI | 1.48 | 100 | 10
REF-CAP-0011 |  | CAPACITOR 18 MF x 450V CBB60 4PIN | SI | 1.74 | 100 | 10
REF-CAP-0012 |  | CAPACITOR 20 MF x 450V CBB60 4PIN | SI | 2.01 | 100 | 10
REF-CAP-0013 |  | CAPACITOR 25 MF x 450V CBB60 4PIN | SI | 2.25 | 100 | 10
REF-CAP-0014 |  | CAPACITOR 30 MF x 450V CBB60 4PIN | SI | 2.49 | 100 | 10
REF-CAP-0015 |  | CAPACITOR 35 MF x 450V CBB60 4PIN | SI | 2.64 | 100 | 10
REF-CAP-0016 |  | CAPACITOR 40 MF x 450V CBB60 4PIN | SI | 2.98 | 100 | 5
REF-CAP-0017 |  | CAPACITOR 45 MF x 450V CBB60 4PIN | SI | 3.29 | 100 | 5
REF-CAP-0018 |  | CAPACITOR 50 MF x 450V CBB60 4PIN | SI | 3.41 | 100 | 5
REF-CAP-0019 |  | CAPACITOR 60 MF x 450V CBB60 4PIN | SI | 4.08 | 100 | 5
REF-CAP-0020 |  | CAPACITOR 70 MF x 450V CBB60 4PIN | SI | 4.54 | 100 | 5
REF-CAP-0021 |  | CAPACITOR 25+1.5 MF x 450V CBB65A 4+4+4PIN | SI | 3.41 | 100 | 5
REF-CAP-0022 |  | CAPACITOR 30+1.5 MF x 450V CBB65A 4+4+4PIN | SI | 3.97 | 100 | 5
REF-CAP-0023 |  | CAPACITOR 30+2.5 MF x 450V CBB65A 4+4+4PIN | SI | 4.03 | 100 | 5
REF-CAP-0024 |  | CAPACITOR 35+2.5 MF x 450V CBB65A 4+4+4PIN | SI | 4.45 | 50 | 5
REF-CAP-0025 |  | CAPACITOR 35+4 MF x 450V CBB65A 4+4+4PIN | SI | 4.52 | 50 | 5
REF-CAP-0026 |  | CAPACITOR 40+5 MF x 450V CBB65 4+4+4PIN | SI | 4.83 | 50 | 5
REF-CAP-0027 |  | CAPACITOR 45+5 MF x 450V CBB65A 4+4+4PIN | SI | 5.31 | 50 | 5
REF-CAP-0028 |  | CAPACITOR 50+4 MF x 450V CBB65A 4+4+4PIN | SI | 6.13 | 50 | 5
REF-CAP-0029 |  | CAPACITOR 50+6 MF x 450V CBB65A 4+4+4PIN | SI | 6.13 | 50 | 5
REF-CAP-0030 |  | CAPACITOR 60+6 MF x 450V CBB65A 4+4+4PIN | SI | 7.09 | 50 | 5
REF-CAP-0031 |  | CAPACITOR 60+8 MF x 450V CBB65A 4+4+4PIN | SI | 7.16 | 50 | 5
REF-CAP-0032 |  | CAPACITOR 12.5 MF x 450V CBB60 4PIN CON TORNILLO | SI | 1.5 | 100 | 10
REF-CAP-0033 |  | CAPACITOR 14 MF x 450V CBB60 4PIN CON TORNILLO | SI | 1.6 | 100 | 10
REF-CAP-0034 |  | CAPACITOR 16 MF x 450V CBB60 4PIN CON TORNILLO | SI | 1.65 | 100 | 10
REF-CAP-0035 |  | CAPACITOR 15 MF x 450V CBB60 4PIN | SI | 1.63 | 100 | 10
REF-CAP-0036 |  | CAPACITOR 22 MF x 450V CBB60 4PIN | SI | 2.12 | 100 | 10
REF-CAP-0037 |  | CAPACITOR 55 MF x 450V CBB60 4PIN | SI | 4.06 | 100 | 5
VALVULAS/ SPLIT/ SOLENOIDE
REF-REP-0027 | AV04A07T | VALVULA DE CARGA 1/4 C/CAÑO | SI | 0.62 | 500
REF-REP-0106 | LT-338 | VALVULA LT-338 | SI | 1.57 | 100
REF-REP-0074 | SCV-1501 | VALVULA SPLIT 1/4 PARA R22 | SI | 3.28 | 20
REF-REP-0075 | SCV-1502 | VALVULA SPLIT 3/8 PARA R22 | SI | 4.94 | 15
REF-REP-0400 |  | VALVULA SPLIT 3/8 PARA 410 | SI | 6.32 | 10
REF-REP-0076 | SCV-1503 | VALVULA SPLIT 1/2 PARA R22 | SI | 5.63 | 10
REF-REP-0401 |  | VALVULA SPLIT 1/2 PARA 410 | SI | 7.42 | 10
REF-REP-0179 |  | VALVULA SPLIT 3/4 PARA R22 | SI | 11.89 | 10
REF-REP-0402 |  | VALVULA SPLIT 3/4 PARA 410 | SI | 15.12 | 10
REF-REP-0138 | SCV-1504 | VALVULA SPLIT 5/8 PARA R22 | SI | 8.55 | 10
REF-REP-0403 |  | VALVULA SPLIT 5/8 PARA 410 | NO | 10.41 | 10
REF-REP-0436 |  | VÁLVULA SPLIT CURVA 1/4 PARA R410 | SI | 6.07 | 10
REF-REP-0437 |  | VÁLVULA SPLIT CURVA 3/8 PARA R410 | SI | 7.91 | 10
REF-REP-0438 |  | VÁLVULA SPLIT CURVA 1/2 PARA R410 | SI | 7.73 | 10
REF-REP-0439 |  | VÁLVULA SPLIT CURVA 1/4 PARA R22 | SI | 3.87 | 10
REF-REP-0440 |  | VÁLVULA SPLIT CURVA 3/8 PARA R22 | SI | 5.54 | 10
REF-REP-0441 |  | VÁLVULA SPLIT CURVA 1/2 PARA R22 | SI | 6.68 | 10
REF-REP-0175 | LTF70-50 | VALVULA SOLENOIDE 5/8 FLARE | SI | 36.21 | 10
REF-REP-0176 | LTF20-2 | VALVULA SOLENOIDE 1/4 FLARE | SI | 20.83 | 10
REF-REP-0177 | LTF64-4 | VALVULA SOLENOIDE 1/2 FLARE | SI | 26.28 | 10
REF-REP-0181 | LTF64-3 | VALVULA SOLENOIDE 3/8 FLARE | SI | 25.35
REF-REP-0153 | DSF-4 | VALVULA INVERSORA BOMBA DE CALOR 1,25 TN (5/16-3/8) | SI | 11.52
REF-REP-0154 | DSF-9 | VALVULA INVERSORA BOMBA DE CALOR 2,50 TN (3/8-1/2) | NO | 13.22
REF-REP-0155 | DSF-11 | VALVULA INVERSORA BOMBA DE CALOR 3,10 TN (3/8-5/8) | SI | 15.6
REF-REP-0007 | LTV-31 | VALVULA PINCHE | SI | 2.86 | 200
REF-REP-0212 | HPS200150 | VALV PRESOSTATO | SI | 3.77
PROTECTOR / RELAY TERMICO
REF-REP-0067 |  | RELAY CON TERMICO (PW5,5A) 1/6 | SI | 2.22 | 100
REF-REP-0066 |  | RELAY CON TERMICO (PW4,5A) 1/8 | SI | 2.22 | 100
REF-REP-0078 | 2QD-13 | PROTECTOR TERMICO 1/3 | SI | 1.42 | 100
REF-REP-0080 | 2QD-14 | PROTECTOR TERMICO 1/4 | SI | 1.42 | 100
REF-REP-0081 | 2QD-15 | PROTECTOR TERMICO 1/5 | SI | 1.42 | 100
REF-REP-0082 | 2QD-16 | PROTECTOR TERMICO 1/6 | SI | 1.42 | 100
REF-REP-0079 | 2QD-18 | PROTECTOR TERMICO 1/8 | SI | 1.42 | 100
REF-REP-0028 | 1QD-13 | PROTECTOR TERMICO 1/3 | SI | 1.1 | 100
REF-REP-0029 | 1QD-14 | PROTECTOR TERMICO 1/4 REDONDO - | SI | 1.1 | 1000
REF-REP-0030 | 1QD-15 | PROTECTOR TERMICO 1/5 | SI | 1.1 | 1000
REF-REP-0031 | 1QD-16 | PROTECTOR TERMICO 1/6 | SI | 1.1 | 1000
REF-REP-0032 | 1QD-18 | PROTECTOR TERMICO 1/8 | SI | 1.1 | 100
REF-REP-0189 |  | RELAY IC-4 / 4 PINS 220V/50HZ | SI | 0.95 | 100
TERMOMETROS/DETECTORES
REF-REP-0091 | DT-1 | TERMOMETRO DUAL SCREEN TEM. INTERIOR Y A DISTANCIA | NO | 12.72 | 100
REF-REP-0092 | DT-3 | TERM. DIGITAL TEMP. INTERIOR/A DISTANCIA Y HUMEDAD | SI | 18.86 | 100
REF-REP-0070 | TPM-10 | TERMOMETRO c/decimales TPM-10 | SI | 3.05 | 500
REF-REP-0071 | WT-1 | TERMOMETRO PINCHA CARNE | SI | 4.73 | 250
REF-REP-0199 | ST-3 | TERMOMETRO DIGITAL ST-3 | SI | 3.11 | 220
REF-REP-0443 | HT-550 | INFRAROJO HT - 550 | NO | 18.05 | 40
REF-REP-0244 | TJ2-1 | TERM. 60MM LONG. 1.5M DISTANCIA：-40~+40ºC | SI | 7.99 | 10
REF-REP-0271 | TJ2-2 | TERM. 80MM LONG. 3M DISTANCIA：-40~+40ºC | SI | 11.21 | 10
REF-REP-0272 | TJ4-1 | TERM. 60MM LONG. 1.5M DISTANCIA：-40~+40ºC | SI | 7.5 | 10
DETECTORES / TESTER
REF-REP-0202 | WJL-6000 | DETECTOR DE FUGA PARA TODOS LOS REFRIGERANTES | SI | 26.74 | 67
REF-REP-0026 | HLD-100 | DETECTOR DE FUGA VERDE. TIPO TIFF | SI | 44.3 | 18
REF-REP-0169 | CM-7115A | TESTER CAPACIMETRO | SI | 16.03 | 10
REF-REP-0247 | VA 116 | MEDIDOR / VACUOMETRO DIGITAL | NO | 122.7 | 25
MANIFOLD / MANGUERA / MANOMETROS
REF-REP-0034 | SM-02 | MANIFOLD SIMPLE Cuerpo de bronce | SI | 6.67 | 50
REF-REP-0035 | SM-03 | MANIFOLD SIMPLE reforzado cuerpo de duroalumino | SI | 8.68 | 50
REF-REP-0036 | M30336A | MANIFOLD PROTECTOR Y VISOR Cuerpo de bronce y manguera (22/12/502) | SI | 22.24 | 6
REF-REP-0259 | M40336A | MANIFOLD PARA R12/R22/R502/R134a/R404a/R407C/R410a | SI | 39.83 | 8
REF-REP-0246 |  | MANIFOLD PARA 410 Cuerpo de Bronce y Mangueras | SI | 33.53 | 20
REF-REP-0083 | RG-250 | MANOVACUOMETRO BAJA (azul) R12 R22 R502 | SI | 3.81 | 100
REF-REP-0084 | RG-500 | MANOMETRO ALTA (rojo) R12 R22 R502 | SI | 3.81 | 100
REF-REP-0039 | M60336A | C/ PROTECTOR Y VISOR llaves al laterales/cuerpo duroaluminio ( R410 ) | SI | 42.59 | 8
REF-REP-0093 | M50336A | C/ PROTECTOR Y VISOR llaves al frente/cuerpo duro aluminio y manguera (22/12/502) | SI | 29.01 | 8
REF-REP-0037 | CH-336-R12 | JUEGO MAN 90 CM R-12 / R22 R12 R502 | SI | 6.21 | 24
REF-REP-0038 | CH-360-R12 | JUEGO MAN 150 CM R-12/R22 R12 R502 | SI | 8.56 | 24
REF-REP-0428 | R-410A | JUEGO MAN 90CM R-410A | SI | 16.22 | 24
REF-REP-0483 |  | JUEGOS MANGUERA 90 CM PARA R410A, 800-4000 PSI. (¼ AMBOS EXTREMOS) | SI | 16.22
CAJA DE HERRAMIENTAS
REF-REP-0044 | CT-808 | CAJA DE HERRAMIENTAS | SI | 36.71 | 10
REF-REP-0056 | CT-275 | CAJA DE HERRAMIENTAS kit pestañadora | SI | 19.39 | 10
REF-REP-0057 | CT-278 | CAJA DE HERRAMIENTAS | SI | 28 | 10
REF-REP-0164 | CT-999A | CAJA DE HERRAMIENTAS | SI | 109.18
REF-REP-0166 | CT-1226A | CAJA DE HERRAMIENTAS PIPE CUTTER + FLARING TOOLS | SI | 17.01
REF-REP-0165 | CT-1000 | CAJA DE HERRAMIENTA / EXPANSOR DE TUBO | SI | 120.31
CORTADORAS
REF-REP-0062 |  | CORTADORA CAÑO CHICA | SI | 3.8 | 100
REF-REP-0063 | CT-274 | CORTADORA CAÑO MEDIANA | SI | 5.79 | 50
REF-REP-0045 | CT-127 | CORTADORA CAÑO MINI | SI | 2.63 | 100
REF-REP-0096 | CT-107 | CORTADORA CAÑO INDUSTRIAL | SI | 9.55 | 25
PINZAS
REF-REP-0025 | DT-266 | PINZA AMPEROMETRICA | SI | 8.69 | 40
REF-REP-0098 | DT-201 | PINZA AMPEROMETRICA | SI | 15.57 | 20
REF-REP-0099 | DT-203 | PINZA AMPEROMETRICA | SI | 21.3 | 40
REF-REP-0171 | MT-87B | PINZA AMPEROMETRICA | SI | 8.65 | 10
REF-REP-0110 | CT-215 | PINZA CORTACAPILAR | SI | 3.36 | 100
REF-REP-0161 | CT-1060 | PINZA CORTA TUBO PVC | SI | 3.23 | 10
REF-REP-0058 | CT-201 | PINZA SELLADORA | SI | 4.02 | 50
DOBLADORAS
REF-REP-0136 | CT-364A-08 | DOBLADORAS 1/2 | SI | 16.6 | 10
REF-REP-0162 | CT-364A-10 | DOBLADORAS 5/8 | SI | 27.72 | 6
REF-REP-0163 | CT-364A-12 | DOBLADORAS 3/4 | SI | 30.42 | 6
REF-REP-0108 | CT-368 | DOBLADORA CAÑO A 90° | NO | 6.47 | 20
REF-REP-0109 | CT-369 | DOBLADORA CAÑO A 180° | NO | 6.47 | 20
PESTAÑADORAS
REF-REP-0060 | CT-195 | PESTAÑADORA 3/16 A 5/8 | SI | 9.69 | 20
REF-REP-0061 | CT-191 | PESTAÑADORA COMUNES | SI | 8.79 | 20
REF-REP-0055 | CT-2020 | PESTAÑADORA | SI | 6.83 | 30
REF-REP-0094 | CT-525 | PESTAÑADORA TIPO IMPERIAL | SI | 14.5 | 25
REF-REP-0102 | CT-806 | PESTAÑADORA PESADA 3/16 A 3/4 | SI | 26.43 | 10
REF-REP-0203 | CT-203 | PESTAÑADORA DE 7/8 A 1-1/8 | SI | 13.58
LLAVE CRIQUET
REF-REP-0059 | CT-122 | LLAVE CRIQUET 3/16 A 3/8 | SI | 3.67 | 100
REF-REP-0135 | CT-123 | LLAVE CRIQUET 3/16 A 1/2 | SI | 4.1
ACCESORIOS VARIOS
REF-REP-0159 | CT-95 | PUNZON AGRANDA CAÑO 3/16 A 5/8 | SI | 3.47 | 100
REF-REP-0174 | CT-193 | JUEGO DE PUNZON | SI | 4.06 | 40
REF-REP-0064 | CT-351 | PEINE DE CONDENSADOR | SI | 2.71 | 100
REF-REP-0065 | CT-208 | SACA REBARBA | SI | 3.43 | 100
REF-REP-0123 | CT-102 | JUEGOS DE RESORTES | SI | 9.29 | 20
REF-REP-0130 | TB-07 | BIMETAL ML-45 | SI | 1.77 | 100
REF-REP-0095 | 400QC17L/H | ACOPLES RAPIDOS | NO | 13.58 | 25
REF-REP-0303 |  | ACOPLE RAPIDO AZUL (BAJA) | SI | 7.42 | 100
REF-REP-0442 |  | RESORTE DOBLA TUBO 1/4 | SI | 0.78 | 10

## LAVADO
CODIGO UT | COD 2 | DESCRIPCION | USD AGOSTO + IVA | BULTO | STOCK
MOTOBOMBAS
LAV-BOM-0004 |  | BOMBA MOTOR 1/2 GIRO ITALTEC | 4.7 | 40 | SI
LAV-BOM-0028 |  | MOTOR HANYU ITALTEC 1112 C/TORNILLO | 4.29 | 20 | SI
LAV-BOM-0029 |  | MOTOR FRENTE CUADRADO 1503 | 4.68 | 40 | NO
CORREA
LAV-COR-0001 |  | CORREA A 22 | 0.52 | 50 | SI
ELECTROVALVULAS
LAV-REP-0017 |  | ELECTROVALVULA 1 VIA 90 XJD 33 | 1.82 | 100 | SI
LAV-REP-0018 |  | ELECTROVALVULA 1 VIA 180 XJD 39 | 1.82 | 100 | SI
LAV-REP-0019 |  | ELECTROVALVULA 2 VIA 90 XJD 38 | 3.47 | 100 | SI
LAV-REP-0020 |  | ELECTROVALVULA 2 VIAS 180 XJD 32 | 3.47 | 100 | SI
LAV-REP-0022 |  | ELECTROVALVULA 3VIAS180-24 | 5.95 | 60 | SI
MANGUERAS
LAV-REP-0049 |  | MANGUERA DE CARGA 1.50 MTS CON SELLO METÁLICO | 1.33 | 50 | SI
LAV-REP-0050 |  | MANGUERA DE CARGA 2.00 MTS CON SELLO METÁLICO | 1.8 | 50 | SI
LAV-REP-0051 |  | MANGUERA DE CARGA 3.00 MTS CON SELLO METÁLICO | 2.31 | 50 | SI
MECANISMOS
LAV-REP-0095 |  | CAJA SANYO CON CHAPON L2F1 | 37.07 | 10 | NO
LAV-REP-0113 |  | MECANISMO MONDIAL CAJA WH 680 | 27.55 | 10 | SI
LAV-REP-0208 |  | MECANISMO WHIRLPOOL | 31.68 | 10 | SI
LAV-REP-0209 | NEW! | MECANISMO WHIRLPOOL EWH07-W10586712/W10747983 | 26.95 |  | SI
LAV-REP-0210 | NEW! | MECANISMO WHIRLPOOL ESLABON DE LUJO W11299805 | 26.95 |  | SI
BLOCAPUERTAS
LAV-REP-0041 |  | BLOCAP ZV 445 T4 | 3.05 | 10 | SI
LAV-REP-0141 |  | BLOCAP ITALFLEX T4 | 2.15 | 10 | SI
LAV-REP-0165 |  | BLOCAPUERTA ZV 446 H1 | 3.43 | 10 | SI
LAV-REP-0204 |  | BLOCAP ZV 446 M2 | 3.51 | 10 | SI
LAV-REP-0174 |  | PRE XSW-01 | 1.23 | 10 | SI
LAV-REP-0195 |  | TERMOSTATO TC-4 | 1.08 | 10 | SI
LAV-REP-0118 |  | GIAS 92129592 RETARDADOR DE APERTURA C422 | 5.62 | 10 | SI
LAV-REP-0124 |  | GIAS 92730142 POLEA TAMBOR TS10 | 5.97 | 10 | SI
LAV-REP-0029 |  | PRE 1N C/D 4C BA302 | 2.92 | 10 | SI
LAV-REP-0063 |  | EBI 12 | 5.9687 | QUEDA 1 | SI

## AA
CODIGO UT | KCAL. | TR | Codigo GREE | DESCRIPCION | STOCK | PRECIO LISTA
ROOFTOP INVERTER FRIO/CALOR
AAG-ROO-0001 |  | 10 | GK-H10TH/NaA-M(L) | Rooftop inverter frio calor 10 tr | SI | 8418.84
AAG-ROO-0002 |  | 15 | GK-H15TH/NaA-M(L) | Rooftop inverter frio calor 15 tr | SI | 12498.09
AAG-ROO-0003 |  | 20 | GK-H20TH/NaA-M(L) | Rooftop inverter frio calor 20 tr | SI | 16276.35
AAG-ROO-0004 |  | 25 | GK-H25TH/NaA-M(L) | Rooftop inverter frio calor 25 tr | NO | 21465.63
AAG-ROO-0005 |  | 30 | GK-H30TC/NaA-M(L) | Rooftop inverter frio calor 30 tr | SI | 23672.83
AIRES VENTANA SOLO FRIO CON CONTROL REMOTO
AAG-VEN-0003 | 3000 | NEW! | FEDDERS | FEDDERS AIRE VENTANA ON-OFF 12K - FRIO | SI | 630
AAG-VEN-0004 | 4500 | NEW! | FEDDERS | FEDDERS AIRE VENTANA ON-OFF 18K - FRIO | SI | 790
AIRES MINI SPLIT FEDDERS
AAG-SPI-0014 |  |  | FEDDERS | FEDDERS ON-OFF 12K | SI | 760.12
AAG-SPI-0015 |  |  | FEDDERS | FEDDERS ON-OFF 18K | SI | 1130.24
AAG-SPI-0016 |  |  | FEDDERS | FEDDERS ON-OFF 24K | SI | 1386.88
AAG-SPI-0017 |  |  | FEDDERS | FEDDERS INVERTER 12K | SI | 1096.49
AAG-SPI-0018 |  |  | FEDDERS | FEDDERS INVERTER 18K | SI | 1293.46
AAG-SPI-0019 |  |  | FEDDERS | FEDDERS INVERTER 24K | SI | 1528.84
AIRES MINI SPLIT GREE
AAG-SPI-0020 | 7500 | 2,5 TR | GWH30AGEXF-S3DNA2A | SPLIT INVERTER GREE | SI | 1539.41
AAG-SPI-0021 | 9000 | 3 TR | GWH36QF-D3DNB2N/I / GWH36QF-D3DNB2N/O | SPLIT INVERTER GREE | SI | 1976.81
MULTISPLIT (CONDENSADORAS)
AAG-FMA-0034 | 7000 | 2TR | GWHD(28)NK3QO (New) | MULTI SPLIT CONDENSADORA GREE MONOFASICO NUEVO | NO | 1328.64
AAG-FMA-0035 | 9000 | 3 TR | GWHD(36)NK3BO | MULTI SPLIT CONDENSADORA GREE MONOFASICO | SI | 1600.82
AAG-FMA-0036 | 10500 | 3.5 TR | GWHD(42)NK3BO | MULTI SPLIT CONDENSADORA GREE MONOFASICO | SI | 2072.64
AAG-FMA-0003 | 14000 | 4.6 TR | GWHD(56S)NM3CO | MULTI SPLIT CONDENSADORA GREE | SI | 2884.07
MULTISPLIT (EVAPORADORAS)
AAG-FMA-0026 | 6000 |  | GWH24QE-K3DNB4G | MULTI SPLIT EVA 6000 SPLIT "LOMO" | SI | 376.07
AAG-FMA-0037 | 2250 |  | GWH09QB-K3DNB4G | MULTI SPLIT EVA 2250 SPLIT "LOMO" | NO | 222.68
AAG-FMA-0038 | 3000 |  | GWH12QC-K3DNB4G | MULTI SPLIT EVA 3000 SPLIT "LOMO" | NO | 245.61
AAG-FMA-0039 | 4500 |  | GWH18QD-K3DNB4G | MULTI SPLIT EVA 4500 SPLIT "LOMO" | SI | 305.87
AAG-FMA-0040 | 6000 |  | GWH24QE-K3DNB4G | MULTI SPLIT EVA 6000 SPLIT "LOMO" | SI | 376.07
AAG-FMA-0006 | 2250 |  | GWH09QB-K3DNB4G | MULTI SPLIT EVA 2250 SPLIT "FAIRY" | NO | 222.68
AAG-FMA-0007 | 3000 |  | GWH12QC-K3DNB4G | MULTI SPLIT EVA 3000 SPLIT "FAIRY" | NO | 245.61
AAG-FMA-0008 | 4500 |  | GWH18QD-K3DNB4G | MULTI SPLIT EVA 4500 SPLIT "FAIRY" | SI | 305.87
AAG-FMA-0009 | 6000 |  | GWH24QE-K3DNB4G | MULTI SPLIT EVA 6000 SPLIT "FAIRY" | SI | 376.07
AAG-FMA-0020 | 2250 |  | GFH(09)EA-K3DNA1A/I | MULTI SPLIT EVAPORADORA PARA CONDUCTO GREE | SI | 480.17
AAG-FMA-0010 | 3000 |  | GFH(12)EA-K3DNA1A/I | MULTI SPLIT EVAPORADORA PARA CONDUCTO GREE | SI | 500.73
AAG-FMA-0011 | 4500 |  | GFH(18)EA-K3DNA1A/I | MULTI SPLIT EVAPORADORA PARA CONDUCTO GREE | SI | 584.38
AAG-FMA-0012 | 6000 |  | GFH(24)EA-K3DNA1A/I | MULTI SPLIT EVAPORADORA PARA CONDUCTO GREE | SI | 695.14
AAG-FMA-0030 | 3000 |  | GKH(12)BB-K3DNA3A/I | MULTI SPLIT EVAPORADORA CASSETTE GREE 3000 KCAL. (New). | SI | 621.82
AAG-FMA-0027 | 4500 |  | GKH(18)BB-K3DNA3A/I | MULTI SPLIT EVAPORADORA CASSETTE GREE 4500 KCAL. | SI | 657.58
AAG-FMA-0033 | 6000 |  | GKH(24)BC-K3DNA4A/I | MULTI SPLIT EVAPORADORA CASSETTE GREE 6000 KCAL | SI | 785.57
AAG-FMA-0017 | 3000 |  | GTH(12)BA-K3DNA1A/I | MULTI SPLIT EVAPORADORA PISO / TECHO GREE | 2 unidades | 601.01
AAG-FMA-0032 | 6000 |  | GTH(24)CB-D3DNA2A/I | MULTI SPLIT EVAPORADORA PISO / TECHO GREE 6000 KCAL. | NO | 720.96
CONJ INVERTER U MATCH
AAG-UMA-0020 | 9000 | 3 TR | GUD100ZD/A-S / GUD100W/A-S | CONDENSADORA / EVAPORADORA PISO TECHO MONOFASICO | NO | 2850.74
AAG-UMA-0003 | 12000 | 4 TR | GUHD48NM3FO/GTH48K3FI | EVAPORADORA / CONDENSADORA PISO TECHO GREE | 1 unidad | 3087.03
AAG-UMA-0004 | 15000 | 5 TR | GUHD60NM3FO/GTH60K3FI | EVAPORADORA / CONDENSADORA PISO TECHO GREE | SI
AAG-UMA-0009 | 9000 | 3 TR | GUD100PH/A-S / GUD100W/A-A | EVAPORADORA / CONDENSADORA PARA CONDUCTO GREE MONOFASICO | NO | 1902.12
AAG-UMA-0011 | 12000 | 4 TR | GUHD48NM3FO/GFH48K3FI | EVAPORADORA / CONDENSADORA PARA CONDUCTO GREE | NO | 2887.63
AAG-UMA-0016 | 15000 | 5 TR | GUHD60NM3FO/GFH60K3FI | EVAPORADORA / CONDENSADORA PARA CONDUCTO GREE | SI | 3258.38
AAG-UMA-0023 | 9000 | 3 TR "NEW" R32 |  | EVAPORADORA / CONDENSADORA PARA CONDUCTO GREE MONOFASICO R32 | SI | 1902.12
AAG-UMA-0005 | 9000 | 3 TR | GUD100T/A-S / GUD100W/A-S | EVAPORADORA / CONDENSADORA CASSETTE GREE MONOFASICO | SI | 2132.28
AAG-UMA-0007 | 12000 | 4 TR | GUHD48NM3FO/GKH48K3FI TC05 | EVAPORADORA / CONDENSADORA CASSETTE GREE | SI | 2908.21
AAG-UMA-0008 | 15000 | 5 TR | GUHD60NM3FO/GKH60K3FI TC05 | EVAPORADORA / CONDENSADORA CASSETTE GREE | NO | 3147.08
CONJ ON/OFF U MATCH
AAG-UMA-0026 | 9000 | 3 TR | GUHN36NM3HO/GTH36K3HI | EVAPORADORA / CONDENSADORA PISO TECHO GREE | SI | 1784.52
AAG-UMA-0027 | 12000 | 4 TR | GUHN48NM3HO/GTH48K3HI | EVAPORADORA / CONDENSADORA PISO TECHO GREE | SI | 2316.75
AAG-UMA-0028 | 15000 | 5 TR | GUHN60NM3HO/GTH60K3HI | EVAPORADORA / CONDENSADORA PISO TECHO GREE | SI | 2488.94
CONJ INVERTER BIG DUCT
AAG-SCI-0002 |  |  |  | 36000 Kcal. BIG DUCT | CONSULTAR DISPONIBILIDAD
ACCESORIOS DE INSTALACION > 14000 Kcal
AAG-FMA-0004 |  |  | FXB3A-K | MAX. 3 UNID. MODULO DE CONEXIÓN GREE | SI | 298.23
AAG-FMA-0005 |  |  | FXB5A-K | MAX. 5 UNID. MODULO DE CONEXIÓN GREE | SI | 459.1

## AIRES
Codigo Uriarte | KCAL. | TR | Codigo GREE | DESCRIPCION | PRECIOS
AIRES VENTANA SOLO FRIO CON CONTROL REMOTO
AAG-VEN-0001 | 3000 |  | GJC12BL-E3NRND2A | GREE AIRE VENTANA ON-OFF 12K | 829.86 | SI
AAG-VEN-0002 | 4500 |  | GJC18BY-E3NRND2A | GREE AIRE VENTANA ON-OFF 18K | 1047.89 | SI
AIRES MINI SPLIT FEDDERS
AAG-SPI-0014 |  |  | FEDDERS | FEDDERS ON-OFF 12K | 1124.7646 | SI
AAG-SPI-0015 |  |  | FEDDERS | FEDDERS ON-OFF 18K | 1651.1766 | SI
AAG-SPI-0016 |  |  | FEDDERS | FEDDERS ON-OFF 24K | 1938.036 | SI
AAG-SPI0017 |  |  | FEDDERS | FEDDERS INVERTER 12K | 1237.6066 | SI
AAG-SPI-0018 |  |  | FEDDERS | FEDDERS INVERTER 18K | 1830.1988 | SI
AAG-SPI-0019 |  |  | FEDDERS | FEDDERS INVERTER 24K | 2127.0109 | SI
AIRES MINI SPLIT GREE
AAG-SPI-0009 | 3000 |  |  | SPLIT INVERTER GREE 12 K - LOMO | 1161.6267 | NO
AAG-SPI-0005 | 9000 | 3 TR | GWH36QF-D3DNB2N/I / GWH36QF-D3DNB2N/O | SPLIT INVERTER GREE | 2881.1185 | SI
MULTISPLIT (CONDENSADORAS) |  |  |  | MULTI SPLIT
AAG-FMA-0028 | 7000 | 2TR | GWHD(28)NK3LO (New) | MULTI SPLIT CONDENSADORA GREE MONOFASICO NUEVO | 1937.7885 | SI
AAG-FMA-0022 | 9000 | 3 TR | GWHD(36)NK3BO | MULTI SPLIT CONDENSADORA GREE MONOFASICO | 2936.7332 | SI
AAG-FMA-0029 | 10500 | 3.5 TR | GWHD(42)NK3BO | MULTI SPLIT CONDENSADORA GREE MONOFASICO | 3502.7475 | SI
AAG-FMA-0003 | 14000 | 4.6 TR | GWHD(56S)NM3CO | MULTI SPLIT CONDENSADORA GREE | 4322.2033 | SI
MULTISPLIT (EVAPORADORAS)
AAG-FMA-0023 | 2250 |  | GWH09QB-K3DNB4G | MULTI SPLIT EVA 2250 SPLIT "LOMO" | 359.2467 | SI
AAG-FMA-0024 | 3000 |  | GWH12QC-K3DNB4G | MULTI SPLIT EVA 3000 SPLIT "LOMO" | 396.2399 | SI
AAG-FMA-0025 | 4500 |  | GWH18QD-K3DNB4G | MULTI SPLIT EVA 4500 SPLIT "LOMO" | 469.9544 | SI
AAG-FMA-0026 | 6000 |  | GWH24QE-K3DNB4G | MULTI SPLIT EVA 6000 SPLIT "LOMO" | 577.8164 | SI
AAG-FMA-0020 | 2250 |  | GFH(09)EA-K3DNA1A/I | MULTI SPLIT EVAPORADORA PARA CONDUCTO GREE | 698.4459 | SI
AAG-FMA-0010 | 3000 |  | GFH(12)EA-K3DNA1A/I | MULTI SPLIT EVAPORADORA PARA CONDUCTO GREE | 728.3561 | SI
AAG-FMA-0011 | 4500 |  | GFH(18)EA-K3DNA1A/I | MULTI SPLIT EVAPORADORA PARA CONDUCTO GREE | 838.1195 | SI
AAG-FMA-0012 | 6000 |  | GFH(24)EA-K3DNA1A/I | MULTI SPLIT EVAPORADORA PARA CONDUCTO GREE | 982.7985 | SI
AAG-FMA-0030 | 3000 |  | GKH(12)BB-K3DNA3A/I (New) | MULTI SPLIT EVAPORADORA CASSETTE GREE NUEVO | 883.9822 | SI
AAG-FMA-0027 | 4500 |  | GKH(18)BB-K3DNA3A/I / TC03 | Inverter Free match IDU-NEW Cassette 18K NUEVO | 956.5113 | SI
AAG-FMA-0015 | 6000 |  | GKH(24)BA-K3DNA1A/I | MULTI SPLIT EVAPORADORA CASSETTE GREE | 1120.9173 | SI
AAG-FMA-0017 | 3000 |  | GTH(12)BA-K3DNA1A/I | MULTI SPLIT EVAPORADORA PISO / TECHO GREE | 898.4462 | SI
AAG-FMA-0019 | 6000 |  | GTH(24)BA-K3DNA1A/I | MULTI SPLIT EVAPORADORA PISO / TECHO GREE | 1106.936 | NO
AAG-FMA-0004 |  |  | FXB3A-K | MAX. 3 UNID. MODULO DE CONEXIÓN GREE | 600.8171 | SI
AAG-FMA-0005 |  |  | FXB5A-K | MAX. 5 UNID. MODULO DE CONEXIÓN GREE | 806.3712 | SI
MONOFASICO CONJ INVERTER U MATCH
AAG-UMA-0001 | 9000 | 3 TR | GUD100ZD/A-S / GUD100W/A-S | CONDENSADORA / EVAPORADORA PISO TECHO MONOFASICO | 3743.2248 | SI
TRIFASICO CONJ INVERTER U MATCH
AAG-UMA-0003 | 12000 | 4 TR | GUHD48NM3FO/GTH48K3FI | EVAPORADORA / CONDENSADORA PISO TECHO GREE | 5217.91 | NO
AAG-UMA-0004 | 15000 | 5 TR | GUHD60NM3FO/GTH60K3FI | EVAPORADORA / CONDENSADORA PISO TECHO GREE | 5572.6 | SI
AAG-UMA-0009 | 9000 |  | GUD100PH/A-S / GUD100W/A-A | EVAPORADORA / CONDENSADORA PARA CONDUCTO GREE MONOFASICO | 3667.1506 | SI
AAG-UMA-0011 | 12000 | 4 TR | GUHD48NM3FO/GFH48K3FI | EVAPORADORA / CONDENSADORA PARA CONDUCTO GREE | 5132.8965 | NO
AAG-UMA-0016 | 15000 | 5 TR | GUHD60NM3FO/GFH60K3FI | EVAPORADORA / CONDENSADORA PARA CONDUCTO GREE | 5808.1781 | SI
AAG-UMA-0005 | 9000 |  |  | EVAPORADORA / CONDENSADORA CASSETTE GREE MONOFASICO | 4106.4771 | SI
AAG-UMA-0006 | 9000 | 3 TR | GUHD36NM3FO/GKH36K3FI TC04 | EVAPORADORA / CONDENSADORA CASSETTE GREE | 3954.8658 | SI
AAG-UMA-0007 | 12000 | 4 TR | GUHD48NM3FO/GKH48K3FI TC05 | EVAPORADORA / CONDENSADORA CASSETTE GREE | 5658.5941 | NO
AAG-UMA-0008 | 15000 | 5 TR | GUHD60NM3FO/GKH60K3FI TC05 | EVAPORADORA / CONDENSADORA CASSETTE GREE | 6107.3955 | SI
CONJ ON/OFF U MATCH
AAG-UMA-0013 | 9000 | 3 TR | GUHN36NM3HO/GTH36K3HI | EVAPORADORA / CONDENSADORA PISO TECHO GREE | 3319.2092 | SI
AAG-UMA-0014 | 12000 | 4 TR | GUHN48NM3HO/GTH48K3HI | EVAPORADORA / CONDENSADORA PISO TECHO GREE | 4065.962 | SI
AAG-UMA-0015 | 15000 | 5 TR | GUHN60NM3HO/GTH60K3HI | EVAPORADORA / CONDENSADORA PISO TECHO GREE | 4393.5495 | SI